                                                                                                           Приложение №7
                                                                                                                                         к договору управления

                                                                                                                      многоквартирным домом

                                                                                                                                                                 от ________________ №  ____

ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ 

УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВНЕПЛАНОВОГО

(НЕПРЕДВИДЕННОГО) ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ

ЖИЛОГО ДОМА И ЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 

	Неисправности конструктивных элементов и оборудования
	Предельный срок выполнения ремонта

	1
	2

	Кровля

	Протечки в отдельных местах кровли
	1 сутки

	Повреждение организованного водоотвода (водосточных труб, воронок, колен, отметов и пр., расстройство их креплений)
	5 суток

	Стены

	Утрата связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, угрожая их выпадением
	1 сутки (с немедленным ограждением опасной зоны)

	Неплотность в дымоходах и газоходах и сопряжения их с печами.
	1 сутки

	Оконные и дверные заполнения 

	Разбитые створки и сорванные створки оконных переплётов, форточек в местах общего пользования:                    в зимнее время – 

в летнее время - 
	1 сутки

3 суток

	Дверные заполнения (входные двери в подъездах)
	1 сутки

	Внутренняя и наружная отделка

	Отслоение штукатурки потолка или  верхней части стены,  угрожающее её обрушению.
	5  суток

(с немедленным принятием мер безопасности)

	Нарушение связи наружной облицовки, а также лепных изделий, установленных на фасадах, со стенами
	немедленное принятие мер безопасности

	Печи

	Трещины и неисправности в печах, дымоходах и газоходах, могущие вызвать отравления жильцов дымовыми газами и угрожающие пожарной безопасности здания
	1сутки (с незамедлительным прекращением эксплуатации до исправления)

	Санитарно – техническое оборудование

	Неисправности аварийного порядка трубопроводов, внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления, газоснабжения ).
	немедленное принятие мер по устранению аварий.


